# Utilisation du logiciel EPI-EXPO

OBJECTIFS :

- Calculer les moyennes journalières à partir des valeurs horaires que ce soit sur 24h ou sur une plage horaire fixe déterminée et rédiger un descriptif de la série avant remplacement des données manquantes (scénario 1).

- Repérer et remplacer les données manquantes dans une ou plusieurs séries chronologiques de mesures métrologiques. La méthode de remplacement utilisée est la combinaison de la méthode des moyennes saisonnières et de la méthode de régression selon les critères du protocole (scénario 2).

Ces deux scénarios peuvent être appliqués indépendamment.

SCENARIO 1 : constitution de séries de valeurs journalières

Etape I : formate les données sources par station et par année.

- Ouvrir le classeur ORSMIP123.xls, sélectionner la feuille « SOURCE » et supprimer son contenu.

- Sélectionner dans votre fichier métrologique les séries (sans entête) Date et Mesure de la station étudiée. Vérifier que votre heures vont de 01H00 à 00H00 comme sur la figure ci-contre.

Remarque : la taille de cette sélection ne devra pas dépasser une année (soient 8784 enregistrements qui correspondent à 366 jours x 24 h). Par contre elle peut être inférieure ou égale.

- Copier cette sélection dans la cellule « A2 » de la feuille « SOURCE ». Pour des périodes d’étude supérieures à un an, l'étape 1 est à refaire pour chaque nouvelle année.

Etape II : calcule la moyenne journalière sur 24h (ou la plage horaire déterminée) par station et par année et vérifie la règle des 75%.

Cliquer sur la barre menu : Outils / Macro / Macros… ou effectuer le raccourci clavier : Alt + F8 (figure ci-dessous). La fenêtre Macro s’ouvre. Sélectionner Action1 puis cliquer sur le bouton Exécuter (ou double-cliquer sur Action1). Trois boites de dialogues apparaîtront successivement qui vous demanderont :

- les noms du polluant et de la station (par ex. NO2-1)

- le début de la plage horaire (soit 1h pour des moyennes sur 24h )

- la fin de la plage horaire (soit 0h pour des moyennes sur 24h)

Un beep indiquera la fin de la macro et une feuille « Moyenne » sera créée pour

l'année et la station concernée.

### Etape III : constitue la série de valeurs journalières

- Première station : au fur et à mesure que chaque année est "moyénnée" par les étapes précédentes, copier-coller les deux colonnes « Date » et

« Données métrologiques » de la feuille « Moyenne » dans la cellule « A1 »

de la feuille « moy jour » les unes à la suite des autres (figure ci-contre).

- Stations suivantes : copier-coller seulement la colonne "Données métrologiques" à droite de la station précédente en vérifiant la concordance des dates (figure ci-contre).

Votre fichier est prêt pour le remplacement des données manquantes

### Etape IV (facultative) : rédige, avant remplacement des données manquantes,  un descriptif, sur l'ensemble de la série et par saison été/hiver, de la moyenne des valeurs journalières, du nombre de valeurs présentes, du nombre de valeurs manquantes et de leur pourcentage.

- Cliquer sur la barre menu : Outils / Macro / Macros… (figure ci-contre)

ou effectuer le raccourci clavier : Alt + F8. La fenêtre Macro s’ouvre.

Sélectionner Action3 puis cliquer sur le bouton Exécuter (ou double-cliquer

sur Action3).

- Une fenêtre d’information va s’ouvrir pour vous demander le nom du polluant,

si vous avez effectué les remplacements des données manquantes, les dates de vos

saisons été/hiver (vous pouvez effectuer plusieurs fois l’étape 4 en choisissant des dates de saison différentes).

Le récapitulatif de vos données s’effectuera et le résultat sera visible sur la feuille « récapitulatif ».

#### SCENARIO 2 : remplacement des données manquantes

! Remarque préalable : si vous avez réalisé vos séries journalières à l'aide du scénario 1, votre fichier est prêt, sur la feuille "moy jour"  pour le remplacement des données manquantes. Par contre, si vous aviez des séries de valeurs journalières déjà constituées (fournies telles quelles par le réseau par exemple) :

- formater vos séries en remplaçant les données manquantes par R

- ouvrir le classeur ORSMIP 123.xls et copier les séries date et mesures avec leurs entêtes de colonne dans la cellule A1 de la feuille "moy jour" (figure ci-contre)

- vous pouvez, si vous le désirez, réaliser un descriptif de vos séries comme indiqué à l'étape IV vue plus haut, avant de remplacer vos données manquantes

Etape I :  remplace les données manquantes pour les durées inférieures à 15 jours par la méthode des moyennes saisonnières et pour les durées supérieures à 15 jours par la méthode de régression.

- Cliquer sur la barre menu : Outils / Macro / Macros…(figure ci-contre)

ou effectuer le raccourci clavier : Alt + F8. La fenêtre Macro s’ouvre.

- Sélectionner Action2 puis cliquer sur le bouton Exécuter (ou double-cliquer sur

Action2)

La feuille "moy jour" affiche alors successivement, à droite des colonnes de vos séries :

- Le calcul de la moyenne sur les différentes stations, avant le remplacement des données manquantes (moy av)

- Les valeurs de vos séries après remplacement par la méthode des moyennes saisonnières lorsque c'était pertinent (périodes de moins de 15 jours)

- La valeur de l'indicateur final après application de la méthode de régression (moy ap).

Ex :

| date | O3-1 | O3-4 | moy av. | O3-1 | O3-4 | moy ap. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28/04/1993 | 080 | 057 | 068 | 080 | 057 | 068 |
| 29/04/1993 | R | 098 | R | 103 | 098 | 100 |
| 30/04/1993 | 101 | 088 | 094 | 101 | 088 | 094 |
| 01/05/1993 | R | 072 | R | 076 | 072 | 074 |
| 02/05/1993 | 103 | 094 | 098 | 103 | 094 | 098 |
| 03/05/1993 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 04/05/1993 | 131 | 121 | 126 | 131 | 121 | 126 |
| 05/05/1993 | R | 101 | R | R | 101 | 100 |
| 06/05/1993 | R | 114 | R | R | 114 | 113 |
| 07/05/1993 | R | 102 | R | R | 102 | 102 |
| 08/05/1993 | R | 101 | R | R | 101 | 101 |
| 09/05/1993 | R | 099 | R | R | 099 | 099 |

Etape II (facultative) : rédige un récapitulatif avant et après remplacement des données manquantes sur l'ensemble de la série et par saison, de la moyenne, du nombre de valeurs présentes, du nombre de valeurs manquantes et de leur pourcentage.

- Cliquer sur la barre menu : Outils / Macro / Macros…(figure ci-contre) ou

effectuer le raccourci clavier : Alt + F8. La fenêtre Macro s’ouvre. Sélectionner

Action3 puis cliquer sur le bouton Exécuter (ou double-cliquer sur Action3).

- Une fenêtre d’information va s’ouvrir pour vous demander le nom du polluant,

si vous avez effectué les remplacements des données manquantes, les dates de vos

saisons été/hiver (vous pouvez effectuer plusieurs fois l’étape 4 en choisissant des dates

de saison différentes).

- Le récapitulatif de vos données s’effectuera et le résultat sera visible sur la feuille « récapitulatif ».